## Blad1
Besparingscalculator warmtepomp (groene B-cellen invullen) |  | uitleg
huidig gasverbruik | 1169 | vul hiernaast je huidige jaarlijkse gasverbruik in
geschat verbruik Sanitair Warm Water (SWW). | 250 | Je kunt hiervoor het gemiddelde van je gasverbruik nemen van de maanden juni,juli en augustus, vermenigvuldig dit met 12
verbruik voor SWW | 250
benodige warmte-energie in kWh | 2250 | in 1 kuub gas zit 10kWh aan warmte, en een efficiente cv-ketel weet hiervan ongeveer 9 kWh te benutten, de cel hiernaast is dus 9x het gasverbruik voor Sanitair Warm Water
verwachte SCOP SWW | 3.5 | Ervaring leert dat de SCOP (behaalde efficiente) gemiddeld rond de 3,5 zit voor sanitair warm water
verwacht verbuik elektriciteit in kWh | 642.8571
verbruik voor verwarming | 919 | Het totale verbruik - verbruik SWW
benodigde warmte-energie in kWh | 8271 | in 1 kuub gas zit 10kWh aan warmte, en een efficiente cv-ketel weet hiervan ongeveer 9 kWh te benutten, de cel hiernaast is dus 9x het gasverbruik voor verwarming
verwachte SCOP verwarming | 3.5 | Een SCOP van 3,5 voor verwarming is een redelijk streven voor een warmtepomp, wanneer het voornamelijk om financiele beweegredenen gaat. Deze kan zowel hoger als lager zijn, afhankelijk van uw woning en radiatoren/vloerverwarming.
verwacht verbuik elektriciteit in kWh | 2363.1429
tarief per 1m3 gas | 1.25 | Vul hier je huidige tarief in voor gas
tarief per kWh elektriciteit | 0.27 | vul hier je huidige tarief in voor elektriciteit
energiekosten voor sww met cv-ketel | 312.5
energiekosten voor sww met warmtepomp | 173.5714
energiekosten voor verwarming met cv-ketel | 1148.75
energiekosten voor verwarming met warmtepomp | 638.0486
rendement warmtepomp per jaar | 649.63
extra
wordt er na installatie van de warmtepomp geen gas meer gebruikt? Type dan WAAR in het vak hiernaast | TRUE
Extra voordeel door afsluiten gas | €226 | opmerking: €226 euro is op basis van de meest voorkomende aansluiting. Heb je een g10 aansluiting of groter dan is dit voordeel groter. Is je gasverbruik al lager dan 500m3 per jaar, dan is het €160.
totale besparing per jaar van de warmtepomp t.o.v. de cv-ketel | 875.63